全式金qPCR Mix Passive Reference Dye适用机型

| 对应的Passive Reference Dye | 型号 |
| --- | --- |
| Passive Reference Dye I（50X） | ABI 7000 |
|  | ABI 7300 |
|  | ABI 7700 |
|  | ABI 7900 |
|  | ABI step one |
|  | ABI Step One plus |
|  | Eppendorf |
|  | 博奥 |
| Passive Reference Dye II （50X） | ABI 7500 |
|  | ABI Q6 |
|  | ABI 7500 fast |
|  | Corbett Rotor Gene 3000（Qiagen） |
|  | Stratagene Mx3000/Mx3005P（安捷伦） |
|  | ABI ViiA™ 7 实时荧光定量PCR仪 |
|  | ABI Quant Studio 6/7 Flex 荧光定量PCR仪 |
| No Passive Reference Dye | Roche LightCycler ®480（96孔or 384孔） |
|  | Roche Light Cycler96 |
|  | MJ Research Chromo4, Opticon（II） |
|  | Bio-Rad iCycler iQ, iQTM5 |
|  | Takara TP800 |
|  | 杭州博日LineGene9600 FQD96A |
|  | Corbett Rotor Gene 6000（Qiagen） |
|  | Corbett Rotor Gene G（Qiagen） |
|  | Corbett Rotor Gene Q（Qiagen） |
|  | Bio-Rad CFX96 |
|  | Bio-Rad C1000 Thermal Cycler |
|  | 耶拿QTOWER系列 |
|  | Thermo Pikoreal 96 |

备注：

现在有多款qPCR仪，本身具有校正功能，无需添加Rox。对于可加可不加的，原厂家的推荐一般是不加。因此一切以上表为准。